| Опросный лист на клапан ЗАПОРНЫЙ, запорно-регулирующий |  |
| --- | --- |
| телефон / факс: 362-1077, 362 -1078, www.arkonnpo.ru info@arkonnpo.ru |
| Заказчик – предприятие |
| Проект |
| Объект, цех, установка |
| Позиция | Количество |
| Контактное лицо | Тел./факс |
| Тип клапана | запорный запорно-регулирующий |
| Диаметр условный, Ду, мм |  | Давление условное, Ру, кгс/см² |  |
| Рабочая среда |
| Наименование / состав |  |
| Наличие в среде абразивных частиц (количество и размер) |
| Агрегатное состояние | жидкость | пар | газ |
| Расход для жидких сред - м³/ч, для пара - кг/ч, для газа - нм³/ч. | макс. | норм. | мин. |
| Давление на входе клапана избыточное, кгс/см² |  |  |  |
| Давление на выходе клапана избыточное, кгс/см² |  |  |  |
| Температура на входе, °С |  |  |  |
| Плотность на входе, кг/м³ |  |  |  |
| Вязкость, сСт |  |
| Давление насыщения при max рабочей температуре на входе (для жидкости), кгс/см² |  |
| Если замена, то тип ранее применяемого клапана |  |
| Корпус клапана | Тип корпуса |  |
|  | Материал корпуса |  |
|  | Присоединение к трубопроводу | фланцевое под приварку |
|  | Исполнение фланцев |  |
| Затвор | Выбранное значение, Кvy, м³/ч |  |
|  | Вид пропускной характеристики | линейная равнопроцентная |
|  | Класс герметичности |  |
|  | Направление подачи | одностороннее любое |
| Привод | Тип привода | электрический электромагнитный |
|  | Обозначение привода |  |
|  | Напряжение питания привода, В | 220 (≈) 380 (≈) 24 (≈) 24 (=) |
|  | Сигнал управления | трехпозиционный 0-10 V 4-20 мА |
|  | Датчик положения | Нет Токовый (4-20 мА ) Сопротивления |
|  | Взрывозащита | Нет Да ______________________ |
|  | Класс защиты | IP54 IP65 IP67 |
|  | Время закрытия |  |
|  | Ручной дублер | да нет |
| Установка | Положение трубопровода | горизонтальное вертикальное |
|  | Материал трубопровода |  |
|  | Размер трубопровода, Ду, мм |  |
|  | Окружающая температура, °С | min max |
| Принадлежности | Ответные фланцы | да нет |
| Дополнительная информация |

Для получения более полной информации, просим Вас приложить к опросному листу схему установки, в которой планируется применение изделия.

Опросный лист заполняется на один тип изделия!!!

Внимание! При заполнении опросного листа обязательно указывать единицы измерения.

При отсутствии данных, подчеркнутых жирной линией, ответственность за неправильный подбор арматуры ложится на заказчика!

Подпись лица заполнившего опросный лист __________________/_______________/

Дата заполнения опросного листа __________________________________________

ЗАО «НПО «Аркон» оставляет за собой право на конструктивные изменения